KNX Licht- / Helligkeitssensor

Licht- / Helligkeitssensor für KNX-TP

Lichtsensor (1...22.000 Lux)

Dämmerungsschalter mit Tagesprogramm

Schaltuhr mit Tagesprogramm

Kleine, kompakte Bauweise

Wandaufbau

Einfache Montage mit Befestigungswinkel

Auch für den Außenbereich geeignet (IP 54)

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen	89,5 x 75 x 40 mm

Fabrikat/Typ: mueller LS20.00knx oder gleichwertiges