KNX digitale Jahresuhr 4-Kanal

4 Kanal Jahresschaltuhr für KNX-TP

Verteilereinbau 70 mm

Tages-, Wochen-, Jahres- und Permanentprogramm

300 Speicherplätze

10 Jahre Gangreserve

Kürzester Schaltabstand 1 Min.

Bis zu 300 Permanentschaltungen nach Datum

Manuelle Permanentschaltung und Schaltungsvorwegnahme

Automatische Schaltzeitsortierung beim Auslesen

Freie Blockprogrammierung

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler

Funktion „Impuls”

Funktion „Zyklus“

Funktion „Timer“

Funktion „Kanaltasten”

Funktion „DCF“

Sicherheit durch PIN-Codierung

Beleuchtetes Display

Funktion „Datenschlüssel“

Für jeden Kanal kann die Zufallsschaltung aktiviert werden (via ETS)

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen	45 x 71,5 x 58 mm

Optionales Zubehör:

- Programmierpaket

- Datenschlüssel

- DCF – Funkempfänger

- GPS – Funkempfänger

Fabrikat/Typ: mueller SC98.40knx oder gleichwertiges