KNX Tasterschnittstelle mit RTR

Tasterschnittstelle für KNX-TP

3 konfigurierbare Eingänge, davon 2 als Temperaturfühlereingang (PT1000) zusammenschaltbar

2 binäre Ausgänge als LED-Treiber oder als Open-Collector konfigurierbar

Integrierter Raumtemperaturregler

Umfangreiche ETS

Unterputzmontage

Kompakte Abmessungen

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Gehäusefarbe	Studioweiß (ähnlich RAL 9016)

Abmessungen	41,4 x 44 x 20 mm

Optionales Zubehör:

- Externer Temperaturfühler

Fabrikat/Typ: mueller EA36.32knx oder gleichwertiges